19. 调研市场中常用电测仪器设备

19.1问题重述

1.了解普通万用表与台式万用表的区别。

2.了解频谱仪、逻辑分析仪、可编程直流电源、LCR测试仪、直流电子负载的功能、关键性能参数，分别列举两个国内产品和国外产品的品牌型号。

3.预算≤50000元，拟采购5台同款示波器，满足科学实验、射频电路开发使用，要求性能优先，评价不同的品牌产品（不少于5种），给出建议。

4.预算≤30000元，拟采购10台同款示波器，满足一般教学、实验、测试使用，性价比优先，评价不同的品牌产品（不少于5种），给出建议。

19.2题目分析

题目整体分析

本题主要围绕市场中常用电测仪器设备展开调研，旨在全面了解不同仪器的特性、参数、品牌以及在特定预算和使用场景下如何选择合适的示波器。这有助于在实际工作、学习和科研中，根据具体需求合理选购和使用电测仪器，提高测试测量的准确性和效率，同时也能对国内外仪器市场有更深入的认识，促进对仪器设备相关知识的综合掌握和运用能力提升。

19.2.1普通万用表与台式万用表的区别

调研方向

需对比两者在功能、性能、适用场景、精度、价格等方面的差异，从而明确各自的优势和局限性，为不同测量需求下的仪器选择提供依据。

分析要点

功能差异：普通万用表功能相对基础，如测量电压、电流、电阻等基本电学量；台式万用表可能具备更多高级功能，如更精确的电容测量、温度测量、频率测量等，甚至可能具备数据记录和分析功能。

性能对比：台式万用表在测量精度、分辨率、稳定性等性能指标上通常优于普通万用表，能提供更准确可靠的测量结果，适合对测量精度要求较高的场合。

适用场景：普通万用表便于携带，适用于现场简单测量和故障排查；台式万用表一般用于实验室等固定场所，对测量要求较高、需要长时间监测或进行复杂测量任务的场景。

价格因素：普通万用表价格相对较低，适合个人用户或对成本敏感的小型项目；台式万用表价格较高，但其性能和功能优势使其在专业领域和大型项目中具有更高的性价比。

19.2.2频谱仪、逻辑分析仪、可编程直流电源、LCR 测试仪、直流电子负载的相关调研

调研方向

对于这几种仪器，要掌握其功能、关键性能参数，以及列举国内外产品品牌型号，这有助于了解不同仪器在电子测试测量领域的作用和市场上的产品分布情况，为实际应用中的仪器选型提供参考。

分析要点

频谱仪

功能：主要用于测量信号的频谱特性，显示信号在不同频率上的幅度分布，可用于分析信号的频率成分、谐波失真、频谱纯度等，广泛应用于射频通信、广播电视、无线设备研发等领域。

关键性能参数：频率范围（决定可测量信号的频率跨度）、分辨率带宽（影响频率分辨率和测量灵敏度）、动态范围（衡量能同时测量的最大和最小信号幅度范围）等。

品牌型号示例

国外品牌型号：如罗德与施瓦茨（R&S）FPC1000 系列，安捷伦（Agilent）E4400 系列等，具有高精度、宽频率范围和高动态范围等优点，在高端科研和工业领域应用广泛。

国内品牌型号：普源精电（Rigol）DSA800 系列，鼎阳科技（Siglent）SSA3000 系列等，近年来在性能上不断提升，价格相对较低，能满足一般科研和企业研发需求，且在国内市场占有率逐渐提高。

逻辑分析仪

功能：用于采集和分析数字信号，能够同时监测多个数字信号通道，显示信号的时序关系，主要用于数字电路、嵌入式系统、计算机总线等的调试和分析，帮助工程师查找时序问题、检测毛刺、验证协议等。

关键性能参数：采样率（决定能采集到的信号最高频率成分）、通道数（可同时监测的信号数量）、存储深度（决定可记录的信号时长）等。

品牌型号示例

国外品牌型号：泰克（Tektronix）TLA7000 系列，力科（LeCroy）WaveRunner 系列等，以高采样率、深存储深度和强大的分析软件著称，适用于复杂数字系统的测试和分析，常用于航空航天、通信等高端领域。

国内品牌型号：致远电子（ZLG）LA2800 系列，广州周立功（ZLG）ZDS4000 系列等，具备较高性价比，在功能上能满足一般数字电路开发和教学需求，且在不断提升性能和完善软件功能。

可编程直流电源

功能：可为被测设备提供稳定的直流电压和电流输出，并且可以通过编程控制输出电压、电流的大小和变化模式，常用于电子设备研发、生产测试、老化测试等环节，能模拟不同的电源条件，确保设备在各种电源环境下正常工作。

关键性能参数：电压输出范围、电流输出范围、编程分辨率（控制输出的精细程度）、电源调整率（衡量输出电压随输入电压变化的稳定性）、负载调整率（反映输出电压随负载变化的稳定性）等。

品牌型号示例

国外品牌型号：艾德克斯（ITECH）IT6000 系列，菊水（Kikusui）PLZ 系列等，以高精度、高稳定性和丰富的编程功能受到青睐，广泛应用于对电源质量要求苛刻的科研和工业生产领域。

国内品牌型号：固纬（GWINSTEK）GPD 系列，致远电子（ZLG）PWR 系列等，在性能上逐步接近国外产品，价格更具优势，能满足一般工业和实验室的基本电源供应需求，且在国内市场有一定的份额。

LCR 测试仪

功能：专门用于测量电感（L）、电容（C）和电阻（R）等无源元件的参数，如元件的电感值、电容值、电阻值、品质因数（Q 值）、损耗因数（D 值）等，广泛应用于电子元件生产、质量检测、电路设计和维修等领域，确保电子元件符合设计要求和性能标准。

关键性能参数：测量频率范围（不同频率下元件参数可能不同，宽频率范围可更全面地评估元件特性）、测量精度（决定测量结果的准确性）、测试信号电平（影响对某些元件的测量准确性和适用性）等。

品牌型号示例

国外品牌型号：安立（Anritsu）MS4640 系列，是德科技（Keysight）E4980A 系列等，以高精度、多参数测量和广泛的测量频率范围而闻名，常用于高端电子元件研发和质量控制，在国际市场占据主导地位。

国内品牌型号：同惠电子（Tonghui）TH2800 系列，优利德（UNI-T）LCR-8000 系列等，在中低端市场具有一定竞争力，能够满足一般电子生产企业和维修部门对电子元件参数测量的需求，且在不断提升产品性能和功能。

直流电子负载

功能：作为电源的负载，可模拟各种实际负载情况，如恒流、恒压、恒阻、恒功率等负载模式，用于测试电源的输出特性、效率、动态响应等性能指标，在电源研发、生产测试、电池充放电测试等方面有广泛应用，确保电源在不同负载条件下的可靠性和稳定性。

关键性能参数：输入电压范围（要与被测电源的输出电压范围匹配）、电流容量（能承受的最大电流）、功率容量（最大功率消耗能力）、动态响应速度（衡量对负载变化的跟随能力）等。

品牌型号示例

国外品牌型号：艾德克斯（ITECH）IT8500 系列，chroma（致茂）63000 系列等，具有高精度、高动态响应和丰富的负载模式，适用于高端电源测试和复杂电子设备的研发，在国际市场上口碑良好。

国内品牌型号：美尔诺（MORNSUN）ML 系列，艾德克斯（ITECH）IT8200 系列等，价格相对较低，能满足一般电源测试需求，在国内中小企业和教育机构中应用较多，并且在不断改进性能以提高市场竞争力。

19.2.3预算≤50000 元采购 5 台示波器用于科学实验和射频电路开发

调研方向

在有限预算内，从性能优先的角度评价多种示波器品牌产品，需要综合考虑示波器的关键性能参数、功能特点、品牌声誉、售后支持等因素，筛选出最适合科学实验和射频电路开发的示波器型号，并给出合理采购建议。

分析要点

性能要求

带宽：对于射频电路开发，足够高的带宽是关键，应能覆盖待测射频信号的频率范围，一般建议选择带宽在 1GHz 及以上的示波器，以准确捕捉和分析高频信号的细节。

采样率：要满足奈奎斯特采样定理，确保能准确还原信号，较高的采样率有助于观察信号的快速变化部分，如射频脉冲信号等，通常选择采样率在 5GSa/s 及以上的产品。

存储深度：足够深的存储深度可在长时间观测信号或捕获复杂信号时不丢失信息，对于分析间歇性故障或长时间信号变化趋势很重要，一般应考虑存储深度不低于 10Mpts 的示波器。

触发功能：具备多种触发模式，如边沿触发、脉冲触发、码型触发等，对于准确捕获特定信号事件至关重要，特别是在射频电路中，复杂信号的触发需要更灵活的触发功能。

品牌产品评价要点

示波器品牌：调研市场上知名的示波器品牌，如泰克（Tektronix）、是德科技（Keysight）、罗德与施瓦茨（R&S）、力科（LeCroy）等国外品牌，以及普源精电（Rigol）、鼎阳科技（Siglent）等国内品牌。

性能参数对比：对比各品牌产品在带宽、采样率、存储深度、触发功能等关键性能参数上的表现，结合科学实验和射频电路开发的实际需求，评估其是否满足或超出要求。

功能特点：考察示波器是否具备如眼图分析、抖动测量、频谱分析等针对射频信号分析的专用功能，以及是否支持多种通信协议解码等功能，这些功能对于射频电路开发和复杂信号分析非常有帮助。

品牌声誉和售后支持：考虑品牌在行业内的知名度和口碑，良好的品牌通常意味着更可靠的产品质量和更完善的售后支持，包括技术培训、维修服务、软件升级等方面，这对于长期使用和仪器维护很重要。

采购建议：根据性能、功能、品牌和售后等方面的综合评价，推荐性价比最高、最能满足需求的示波器品牌和型号，同时考虑预算限制，确保在 50000 元内购买到 5 台性能优异的示波器。可能推荐泰克某款高端示波器，因其在射频信号分析方面具有卓越性能和丰富功能，但如果预算有限，也可考虑普源精电等国内品牌的高性价比产品，并说明选择理由。

19.2.4预算≤30000 元采购 10 台示波器用于一般教学、实验和测试

调研方向

此问要求在较低预算下，从性价比优先的角度对多种示波器品牌产品进行评估，重点关注示波器在满足基本教学和测试需求的前提下，价格与性能、功能之间的平衡关系，以确定最适合一般教学和实验场景的示波器产品，并提供采购建议。

分析要点

性能需求分析

带宽和采样率：对于一般教学和常规实验测试，带宽要求相对不高，一般 200MHz - 500MHz 带宽的示波器可满足大部分基本电路实验和低频信号测量需求，采样率在 1GSa/s 左右即可。这样既能保证对常见信号的观测，又能控制成本。

通道数：考虑到教学和实验中可能需要同时观测多个信号，示波器至少应具备 2 通道，以便对比和分析不同信号之间的关系，部分情况下 4 通道示波器会更方便，但价格也会相应提高，需要权衡。

其他基本功能：具备基本的波形显示、测量功能（如电压、周期、频率测量等）、触发功能（如边沿触发等常见触发方式）是必需的，这些功能足以满足基础教学和简单测试任务。

品牌产品性价比评估要点

示波器品牌及产品定位：除了上述提到的国内外知名品牌外，还有一些二线品牌或入门级产品可供选择。了解各品牌针对教育和一般测试市场推出的产品系列，这些产品通常在保证基本性能的前提下，注重成本控制，以提高性价比。

价格比较：在满足基本性能要求的产品中，对比不同品牌和型号的价格，计算每台示波器的单价以及购买 10 台的总价，确保在 30000 元预算内选择价格最优的产品。同时，要注意价格过低可能伴随着性能或质量的妥协，需要综合评估。

性能与价格平衡：评估产品在带宽、通道数、功能等方面的性能表现与其价格的匹配程度。例如，某些品牌可能在相同价格下提供稍高的带宽或更多的功能，这些产品在性价比上更具优势。

易用性和教学资源支持：对于教学用途，示波器的操作是否简单易懂、是否提供丰富的教学辅助资源（如实验教程、软件模拟等）也很重要，这可以减少教学难度，提高学生学习效率，间接提升产品的性价比。

采购建议：综合考虑性能、价格、易用性和教学资源等因素，推荐适合一般教学和实验测试的示波器品牌和型号。可以推荐鼎阳科技的某款入门级示波器，它在价格相对较低的情况下，能满足基本教学和实验需求，并且操作简单，同时提供一定的教学资源支持；或者分析其他品牌类似产品的优缺点，帮助采购者根据实际情况做出决策。

19.3结论与收获

结论

1.普通万用表与台式万用表区别结论

功能方面，普通万用表功能较为基础，主要用于测量常见电学量；台式万用表功能更丰富，可测量更多参数且可能具备数据记录分析等高级功能。

性能上，台式万用表精度、分辨率和稳定性更高。

适用场景不同，普通万用表适合现场简单测量，台式万用表适用于实验室高精度测量。

价格上普通万用表较低，台式万用表较高。

2.频谱仪、逻辑分析仪、可编程直流电源、LCR 测试仪、直流电子负载调研结论

频谱仪用于信号频谱分析，国外品牌如罗德与施瓦茨、安捷伦等产品性能优异，国内品牌如普源精电、鼎阳科技等性价比高。

逻辑分析仪用于数字信号分析，国外品牌如泰克、力科等在高端领域优势明显，国内品牌如致远电子、广州周立功等能满足一般需求。

可编程直流电源为设备提供可编程直流电源，国外品牌如艾德克斯、菊水等精度高，国内品牌如固纬、致远电子等能满足基本需求。

LCR 测试仪测量无源元件参数，国外品牌如安立、是德科技等精度领先，国内品牌如同惠电子、优利德等在中低端有竞争力。

直流电子负载模拟负载测试电源，国外品牌如艾德克斯、chroma 等性能出色，国内品牌如美尔诺、艾德克斯等价格亲民。

3.预算≤50000 元采购示波器结论（科学实验、射频电路开发）

普源精电作为国内品牌，部分产品能满足射频电路开发的基本性能需求，且价格相对较低，性价比突出。综合考虑，可以窗体顶端从其公司购买高分辨率示波器 DHO1204 。

4.预算≤30000 元采购示波器结论（一般教学、实验、测试）

对于一般教学等场景，示波器带宽 200MHz - 500MHz、采样率 1GSa/s 左右、2 - 4 通道基本能满足需求。

鼎阳科技作为国内品牌在该预算范围内产品丰富，性价比高，部分产品还提供教学资源支持；综合考虑，可以从其公司购买鼎阳科技SDS3000X HD 高分辨率数字示波器

- 收获

1.理论知识层面

深入了解各类电测仪器设备的功能原理，如频谱仪对信号频谱分析原理、逻辑分析仪对数字信号时序捕获机制等，拓宽了电子测量领域的知识面。掌握了不同仪器关键性能参数的意义和影响，如示波器带宽对信号测量的限制、可编程直流电源的调整率对输出稳定性的作用等，能够根据具体测量需求合理评估和选择仪器。明白了不同类型仪器在电子工程各个环节（从元件测试到电路开发、系统测试）的重要性和应用场景，形成了完整的电子测试测量知识体系，为后续学习和工作中准确选择和使用仪器奠定了坚实理论基础。

2.市场认知层面

对国内外电测仪器市场格局有了清晰认识，了解到国外品牌在高端仪器领域占据技术和品牌优势，产品性能卓越但价格较高；国内品牌近年来发展迅速，在中低端市场具有较强竞争力，部分产品已逐步向高端市场进军，性价比优势明显。熟悉了众多仪器品牌及其产品系列特点，能够根据不同品牌定位和产品特性进行比较和筛选，为实际采购决策提供了丰富信息。掌握了市场上不同仪器的价格区间和性价比分布情况，学会在有限预算内寻找最适合需求的产品，同时也了解到市场竞争促使各品牌不断创新和优化产品性能价格比。

3.实践应用层面

学会根据具体使用场景（如科学实验、教学、射频电路开发等）确定仪器性能需求，能够准确评估不同仪器在实际应用中的适用性，如选择合适带宽示波器用于不同频率信号测量。掌握了在预算限制下评估和选择仪器的方法，综合考虑性能、功能、品牌、售后等多方面因素，做出最优采购决策，提高了资源利用效率。通过对示波器等仪器的详细调研，能够更好地理解仪器操作界面和功能设置对实际测量的影响，在实际使用仪器时能更快速上手并进行准确测量和分析，提升了实验操作技能和工程实践能力。

4.团队协作与调研能力层面

在调研过程中，小组成员分工合作，分别负责不同仪器或品牌的资料收集、分析和整理，提高了团队协作效率和沟通能力。通过查阅大量资料、对比不同产品信息，培养了信息收集和筛选能力，能够从海量信息中提取关键内容进行有效分析。在评价不同品牌产品和撰写结论建议过程中，锻炼了批判性思维和综合分析能力，学会客观评价产品优缺点并提出合理解决方案，提升了整体调研和解决实际问题的能力，为今后从事相关工作积累了宝贵经验。